日倉(総)第0118号

 平成30年9月21日

　　各地区倉庫協会長　様

 一般社団法人 日本倉庫協会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　富　取　善　彦

高濃度PCB使用安定器の早期処理の徹底に係る周知依頼

高濃度PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物及び高濃度PCB使用製品の処分期間内の早期処理に関する周知徹底につきましては、平成29年2月17日付日倉(総)第0230号信にてご連絡いたしましたが、近年、PCB含有安定器の経年劣化により安定器のコンデンサーが破裂しPCBが漏洩する事故も多く発生していることから、高濃度PCB含有安定器を使用した可能性がある昭和52年3月以前に建築・改修された建物については、早急に同安定器の使用の有無に係る調査を行い、同安定器が発見された場合、早期に適切に処理いただく旨、環境省から国土交通省 総合政策局 物流政策課 物流産業室を経由して連絡がありました。

つきましては、貴協会会員事業者に対して、自らが所有している建物において高濃度PCB含有安定器を使用した照明器具を使用または保管しているかを調査のうえ、高濃度PCB含有安定器が発見された場合には適切に処理いただくよう、ご周知方よろしくお願い申し上げます。

なお、照明器具安定器におけるPCB含有の有無の判断方法等については、別紙に記載の問合わせ先及び参照先を御活用ください。加えて使用中の照明設備は感電のおそれがありますので、調査はなるべく電気工事業者や専門の調査会社等(建物の維持管理を委託している場合はメンテナンス会社)にご相談ください。

また、環境省の「PCB使用照明器具のLED化によるCO2削減推進事業」において昭和52年3月以前に建築・改修された建物について、照明器具安定器のPCB含有有無に係る調査及び高濃度PCB含有安定器を使用する照明器具をLED一体型照明器具へ交換する工事への補助事業(補助率:工事費の1/2、調査費の1/10)を実施しておりますので、併せてご周知いただきますよう、お願いいたします。

以　上