## 自主監査票 目次
自 主 監 査 票
施設監査票
業務監査票
労働災害防止監査票
トランクル－ム監査票
発券監査票
38

## 倉庫施設
倉庫施設監査票
営業所名 |  |  |  |  | 監査年月日 | 年 月 日
所在地 |  |  |  |  | 倉庫管理 主任者名
登録年月日及び番号 |  | 倉庫の名称 | 種別 | 所有庫 借庫 | 面積 | 主要構造・階数
監査事項 |  |  |  | 監査結果 | 改善措置
| １．地盤の沈下等により倉庫の傾斜、倒壊の恐 れがないか。 |  |  | 有 ・ 無
| ２．外壁及び間仕切り壁に老朽、破損、亀裂、 脱落または漏水している個所がないか。 |  |  | 有 ・ 無
| ３．屋根に老朽、破損、亀裂又は漏水している 個所がないか。 |  |  | 有 ・ 無
| ４．床に破損、沈下又は亀裂している個所がな いか。 |  |  | 有 ・ 無
| ５．倉庫が事務所、工場等に近隣している場 合、災害防止上有効な構造又は設備を有 しているか。 |  |  | 有 ・ 無
| ６．倉庫の設けられている建物内に事務所が有 る場合、防火上有効な措置が講じられてい るか。 |  |  | 有 ・ 無
| ７．必要な消火設備を有しているか。また、そ の設備は適切に維持されているか。 |  |  | 有 ・ 無
| ８．盗難防止設備（照明装置、警備業務用機械 装置等）を有しているか。また、その設備 は適切に維持されているか。 |  |  | 有 ・ 無
| ９．防そ設備を有しているか。また、その設備 は適切に維持されているか。 |  |  | 有 ・ 無
39
| １０．排水設備を有しているか。また、その設 備は適切に維持されているか。 |  |  | 有 ・ 無
| １１．指定可燃物並びに毒・劇物を保管してい る場合は、それに関する表示をしている か。 |  |  | 有 ・ 無
| １２．周囲のへい、さく、築堤等に破損してい る箇所が無いか。（野積、水面） |  |  | 有 ・ 無
| １３．倉庫の種類に対応しない寄託貨物を保管 していないか。 |  |  | 有 ・ 無
| １４．登録又は変更登録を受けた倉庫以外の場 所で寄託貨物を保管していないか。 |  |  | 有 ・ 無
| １５．変更登録を受けないで倉庫の主要構造を 変更している箇所がないか。 |  |  | 有 ・ 無
| １６．軽微変更届け出をしないで倉庫の主要構 造以外の構造を変更している個所がないか。 |  |  | 有 ・ 無
※ | １７．防火シャッターの閉鎖の支障となる物品 が放置されていないか。 |  |  | 適 ・ 不適
※ | １８．煙感知器、熱感知器及び熱煙複合式感知 器が火災による煙若しくは火熱を感知し、適 切な信号を発信する状態になっているか。 |  |  | 適 ・ 不適
※ | １９．防火シャッターが煙感知器、熱感知器又は 熱煙複合式感知器と連動して床面(閉塞面) まで降下することができるか。 |  |  | 適 ・ 不適
※ | ２０．防火シャッターと交差するコンベヤー等に 設けられる装置が正常に作動するか。 |  |  | 適 ・ 不適
| ２１．その他 |  |  | 有 ・ 無
総 評
※ 床面積が3,000㎡を越える倉庫の場合、建築基準法上の規定により作成された維持保全計画 に基づき点検が行われる事項については記載不要
40

## 業務監査票
業務監査票
営業所名 |  | 監査年月日 | 年 月 日
所在地 |  | 倉庫管理 主任者名
１．受託業務
監査事項 | 監査結果 | 改善措置
１．寄託申込書及び印鑑票が提出されている か。 | 適 ・ 不適
２．寄託申込書の印鑑と届出印鑑票の印鑑が一 致しているか。 | 適 ・ 不適
３．寄託申込書に必要な事項［倉庫寄託約款 （以下「約款」という）第8 条第1 項参 照］が記載されているか。 | 適 ・ 不適
４．寄託価格が適正か。 | 適 ・ 不適
５．火災保険の付保手続きは正確に行なわれて いるか。 | 適 ・ 不適
６．付保していない場合､その意思表示が寄託申 込書（寄託契約書を含む）に記載されてい るか。 | 適 ・ 不適
７．寄託契約書を作成している場合、適切な内 容となっているか。 | 適 ・ 不適
８．寄託引受けの制限（約款第7 条参照）に該 当する寄託貨物を保管していないか。 | 適 ・ 不適
９．その他 | 有 ・ 無
総 評
41
２．入庫業務
監査事項 | 監査結果 | 改善措置
１．入庫伝票及び貨物保管台帳の内容が、寄託 申込書に記載されている内容と一致してい るか。 | 適 ・ 不適
２．入庫伝票に記載されている貨物は､確かに入 庫しているか。 | 適 ・ 不適
３．入庫報告書に記載されている内容が、貨物 保管台帳の内容と一致しているか。 | 適 ・ 不適
４．入庫業務に関する帳票・帳簿の管理は適切 に行なわれているか。 | 適 ・ 不適
５．その他 | 適 ・ 不適
総 評
３．保管業務
監査事項 | 監査結果 | 改善措置
１．在庫貨物は貨物保管台帳と一致している か。 | 適 ・ 不適
２．貨物保管証書、保管貨物通帳又は在庫証明 書を交付している場合、その記載事項が貨 物保管台帳の内容及び当該貨物と一致して いるか。 | 適 ・ 不適
３．貨物保管証書、保管貨物通帳又は在庫証明 書の用紙の管理は適切に行なわれている か。 | 適 ・ 不適
４．現場の職員は、寄託貨物の種類､品質、取り 扱い上の注意事項について知らされている か。 | 適 ・ 不適
５．寄託貨物の特性に適応した保管がなされて いるか。 | 適 ・ 不適
６．寄託貨物の荷崩れ防止等の安全対策がなさ れているか。 | 適 ・ 不適
７．庫内の整理、整頓及び清掃は行なわれてい るか、また、清潔に保たれているか。 | 適 ・ 不適
８．その他 | 適 ・ 不適
総 評
42
４．出庫業務
監査事項 | 監査結果 | 改善措置
１．貨物受取証又はこれにかわるもの（出庫指 図書、出庫依頼書等）が徴収されている か。（特に出庫指図が電話又は口頭による 場合にも貨物受取証が徴収されているか） | 適 ・ 不適
２．貨物受取証等に記載されている内容は、出 庫伝票及び貨物保管台帳の内容と一致して いるか。 | 適 ・ 不適
３．貨物受取証の印鑑と届出印鑑票の印鑑と一 致しているか。 | 適 ・ 不適
４．出庫報告書に記載されている内容は、貨物 保管台帳の内容と一致しているか。 | 適 ・ 不適
５．出庫業務に関する帳票・帳簿の管理は適切 に行なわれているか。 | 適 ・ 不適
６．名義変更する場合の手続き（出庫手続き→ 入庫手続き）は適切に行なわれているか。 | 適 ・ 不適
７．その他 | 適 ・ 不適
総 評
５．料金業務
監査事項 | 監査結果 | 改善措置
１．料金請求書に記載されている内容は正確 か。 | 適 ・ 不適
２．料金の請求、収受に関する帳票・帳簿の管 理は適切に行なわれているか。 | 適 ・ 不適
３．その他 | 適 ・ 不適
総 評
43
６．倉庫業法及び関係法令の遵守状況
監査事項 | 監査結果 | 改善措置
１．寄託申込みを受ける場所に、約款、倉庫の 種類、保管する物品の種類が、利用者の見 やすいように掲示されているか。 | 適 ・ 不適
２．倉庫業法に基づく登録、届出及び報告事項 の手続きは適正に行なわれているか。 | 適 ・ 不適
３．消防法に基づく指定可燃物、毒劇物の届出 は行なわれているか。 | 適 ・ 不適
４．その他関係法令の遵守は行なわれている か。 | 適 ・ 不適
５．その他 | 適 ・ 不適
総 評
７．一般管理体制等
監査事項 | 監査結果 | 改善措置
１．受託、入庫、保管及び出庫に係る責任体制 は明確にされているか。 | 適 ・ 不適
２．社印等の印鑑の管理・行使が適切に行われ ているか。 | 適 ・ 不適
３．防災（警備を含む）体制が整っているか。 | 適 ・ 不適
４．適正な保管・管理を行うために必要な職員 教育は十分行なわれているか。 | 適 ・ 不適
５．その他 | 適 ・ 不適
総 評
44

## 労働災害防止監査票
労働災害防止監査票
営業所名 |  | 監査年月日 | 年 月 日
所在地 |  | 倉庫管理 主任者名
監査事項 | 監査結果 | 改善措置
１．危険物の保管・取扱い上の注意についての 連絡は徹底しているか。 | 適 ・ 不適
２．荷役機械・設備は十分に保持、整備されて いるか。 | 適 ・ 不適
３．安全帽等の保護具は常時整備されている か。 | 適 ・ 不適
４．安全帽等の保護具は安全に着装されている か。 | 適 ・ 不適
５．現場職員に安全衛生についての意識が徹底 しているか。 | 適 ・ 不適
６．その他 | 適 ・ 不適
総 評
45

## トランクルーム監査票
トランクルーム監査票
営業所名 |  |  |  | 監査年月日 | 年 月 日
所在地 |  |  |  | 倉庫管理 主任者名
トランクルームの名称 | 位置 | 面積（㎡） | 性能 | 認定の有無 | 認定年月日
性能等 | 監査項目 |  | 監査結果 | 改善措置
定温性能 | １．遮熱措置を施してある か。 |  | 有・無
| ２．温度計等は設置されてい るか。 |  | 有・無
| ３．温度調整装置（冷却装置 及び加熱装置等）を備え ているか。 また、その装置は適切に 維持されているか。 |  | 有・無
適・不適
定湿性能 | １．防湿措置を施してある か。 |  | 有・無
| ２．湿度計等は設置されてい るか。 |  | 有・無
| ３．湿度調整装置（除湿機及 び加湿機等）を備えてい るか。 また、その装置は適切に 維持されているか。 |  | 有・無
適・不適
防じん性能 | １．床への防塵塗装及び清掃 機等庫内の集塵のための 機器の備え付けを講じて いるか。また、その機器 は適切に維持されている か。 |  | 有・無
適・不適
| ２．専用保管容器、防塵カバ －等の備付けを講じてい るか。 |  | 有・無
防磁性能 | １．磁気センサ－等又は専用 保管容器の備付を講じて いるか。 また磁気センサ－等は適 切に維持されているか。 |  | 有・無
適・不適
防虫性能 | １．定温及び定湿性能を備え ているか。 |  | 有・無
| ２．くん蒸装置の設置又は防 虫剤の使用がなされてい るか。 また、その装置は適切に 維持されているか。 |  | 有・無
適・不適
46
常温・常湿性能 | １．１類倉庫の基準に適合し ているか。 |  | 適・不適
総 評
項目 | 監査項目 |  |  | 監査結果 | 改善措置
掲示及び表示 | １．次の事項が当該認定トランクル－ムに 係る営業所その他の事業所に利用者に 見やすいように掲示されているか。
| ① 保管料その他の料金 |  |  | 適・不適
| ② トランクル－ム寄託約款 |  |  | 適・不適
| ③ 倉庫の種類 |  |  | 適・不適
| ④ トランクル－ム認定証 |  |  | 適・不適
| ２．上記①～④が同じ場所に掲示されて いるか。 |  |  | 適・不適
| ３．消費者の相談窓口の設けられている場 所、連絡先等が明示されているか。 |  |  | 適・不適
| ４．利用者にパンフレット等の書面を配布 している場合、上記１．及び３．が書 面に表示されているか。 |  |  | 適・不適
約款 | １．標準トランクル－ム約款と同一の倉庫 寄託約款又はこれと同等以上の内容を 有する倉庫寄託約款が届け出られ、か つ履行されているか。 |  |  | 適・不適
| ２． 再寄託先のトランクル－ムは、自社 のトランクル－ムと同一性能である か。 |  |  | 適・不適
料金 | １．トランクル－ム料金が届け出られ、か つ履行されているか。 |  |  | 適・不適
その他 | １．苦情に対する処理体制が設けられてい るか。 |  |  | 有・無
総 評
47

## 発券監査票
発券監査票
営業所名 |  | 監査年月日 | 年 月 日
所在地 |  | 倉庫管理 主任者名
監査事項 | 監査結果 | 改善措置
１．倉庫証券取扱手続きに関する規程に則って 発券業務が行われているか。 | 適 ・ 不適
２．発券依頼書があるか。（寄託申込書が発券 依頼書を兼ねる場合を除く、以下同じ） | 有・無
３．発券依頼書に必要な事項が記載されている か。（受寄物の種類、品質、数量、荷造り の種類、個数、記号、寄託価格及び依頼人 の住所、氏名、名称等） | 有・無
４．発券依頼書の印鑑と届け出印鑑票の印鑑が 一致しているか。 | 一致 ・ 不一致
５．証券台帳の必要記載欄に所要の記載がされ ているか。 | 適 ・ 不適
６．発券依頼書の記載事項「前記３の括弧内の 事項」と貨物保管台帳、証券台帳の内容が 一致しているか。 | 適 ・ 不適
７．発券されている場合、貨物が現実に保管さ れているか。（空券発行、仮出し、又は誤 渡しがないか。） | 適 ・ 不適
８．現存貨物と証券台帳の記載事項に差異がな いか。 | 適 ・ 不適
９．発券貨物を火災保険に付しているか。 | 適 ・ 不適
１０．付保していない場合、その意思表示が発 券依頼書に記載されているか。 | 適 ・ 不適
１１．証券台帳と証券が割り印されているか。 | 適 ・ 不適
１２．証券番号は一連番号となっているか。 | 適 ・ 不適
１３．証券用紙の管理は適切に行われている か。 | 適 ・ 不適
48
１４．書き損ないの証券は、使用できないよう な処理が行われているか。 | 適 ・ 不適
１５．回収証券の処理及び保存は適切か。 | 適 ・ 不適
１６．証券を喪失したときの再発行は、寄託約 款記載のとおりの手続きによって行われて いるか。 | 適 ・ 不適
１７．内渡契約を締結している相手方は、港湾 局長通達（昭和35 年 港倉第58 号）にいう 特定金融機関に限られているか。 | 適 ・ 不適
１８．貨物内渡請求書記載の物品、数量と貨物 保管台帳及び証券台帳のそれが一致してい るか。 | 適 ・ 不適
１９．貨物内渡請求があった場合、銀行等から 質権解除通知があるか。 | 適 ・ 不適
２０．貨物内渡が完了した場合、出切証券は銀 行から回収されているか。 | 適 ・ 不適
２１． 出保管を行なっている場合、必要な手続 き（賃貸借契約、施設変更登録、寄託契約 ）が適切に行われているか。 | 適 ・ 不適
２２．保管中の発券貨物には、非発券貨物と区 別できる表示をしているか。 | 適 ・ 不適
２３．社印等の印鑑の管理・行使は、適切に行 われているか。 | 適 ・ 不適
２４．その他 | 適 ・ 不適
総 評
49